## Munka1
2011. január 20-i Magyar Épitésügyi Platformon elhangzott előadás alapján 15 MW mikroerőmű hálózati szoftver példa
1 | Ecoflotta-ház EGE középületi nagyprojekt bérlakásegységben számítás elfogadása | db lakás | 25000
2 | Ecoflotta-ház EGE középületi nagyprojekt éves átlagos földgázigény számítása | ezer m³ | 47500
3 | Ecoflotta-ház EGE középületi nagyprojekt éves kiinduló földgáz hőenergia számítása | MW.h | 451250
4 | Középületi régi földgázkazán hatásfok elfogadása |  | 0.75
5 | Ecoflotta-ház EGE középületi nagyprojekt éves hasznos melegvízigény számítása | MW.h | 338438
6 | Középületi 1 db mikroerőmű melegvízteljesítmény alapadat elfogadása | kW | 17
7 | Ecoflotta-ház EGE középületi mikroerőművek éves átlagos üzemóra terv elfogadása | ezer óra | 4
8 | Középületi 1 db mikroerőmű blokk éves hőtermelés számítása | MW.h | 68
9 | Ecoflotta-ház EGE középületi nagyprojekt mikroerőmű darabszám számítása | db | 4977
10 | Középületi 1 db mikroerőmű áram teljesítmény alapadat elfogadása | kW | 3
11 | Ecoflotta-ház EGE középületi nagyprojekt összes áramteljesítmény számítása | kW | 14931
12 | Ecoflotta-ház EGE középületi nagyprojekt éves összes áramtermelés számítása | MW.h | 59724
13 | Középületi mikroerőmű kogenerációs hatásfok konstans elfogadása |  | 0.95
14 | Ecoflotta-ház EGE középületi nagyprojekt éves földgáz köbméter számítása | ezer m³ | 44118
15 | Középületekben régi kazánokkal földgázköltség számítása | ezer Ft | 6175000
16 | Ecoflotta-ház EGE középületi nagyprojekt mikroerőmű földgázköltség számítása | ezer Ft | 5735294
17 | Ecoflotta-ház középületi nagyprojekttel földgázköltség megtakarítás számítása | ezer Ft | 439706
18 | Ecoflotta-ház EGE nagyprojekt összes középületi áramköltség megtakarítás számítása | ezer Ft | 2687592
19 | Ecoflottas-ház EGE mikroerőműves gáz és áram költség megtakarítás számítása | ezer Ft | 3127298
20 | Ecoflotta-ház EGE középületi nagyprojekt kW.áram / Ft közbeszerzési norma elfogadása | ezer Ft | 400
21 | Ecoflotta-ház EGE nagyprojekt kW.hő / Ft közbeszerzési norma elfogadása | ezer Ft | 47
22 | Ecoflotta-ház EGE mikroerőmű+terv+szerelés+garancia egységár számítása | ezer Ft | 1999
23 | Ecoflotta-ház EGE nagyprojekt mikroerőmű közbeszerzési tenderár számítása | ezer Ft | 9949067
24 | Ecoflotta-ház EGE áram és fűtés költség megtakarításból megtérülési idő számítása | év | 3